控制价：4.1万元。

济宁市第一人民医院总院区改造提升工程（一期）项目10# 综合楼改造工程计划增设电梯并建设电梯厅，拟采用桩基基础，需对该区域进行地质勘察，勘察面积约120平米。​具体包括但不限于以下内容：​

1、对10#综合楼改造区域进行详细地质勘察，查明场地地层结构、岩性、分布规律及物理力学性质；​

2、查明场地内地下水类型、水位、水质等情况；​

3、评估场地稳定性，分析是否存在不良地质现象（如滑坡、塌陷等），并提出相应处理建议；​

4、对改造区域及周边地下管路进行全面摸排，包括但不限于给排水管道、强弱电管线、消防管道、医用气体管道、化粪池等，明确各类管路的走向、管径、埋深、材质、连接方式及使用状态，标注老旧、破损或存在安全隐患的管路位置；​

5、配合设计单位完成图纸设计所需其他地质参数，勘察深度、点位等满足设计要求；

6、按国家及行业相关规范、标准编制详细的勘察报告，并对勘察成果的真实性、准确性和完整性负责。​

勘察周期​：

自合同签订之日起至完成全部勘察工作并提交合格的勘察报告止，总工期不超过20日历天。​